様式第10号(第11条関係)

排水設備工事完成検査報告書　　　　　　　　　　　　　　　提出年月日　　　年　　月　　日

| 住宅所有者 | 住所 氏名 様 |  |  |  | 工事施工者 |  | 住所 氏名(名称) 印 電話番号 |  |  |  | 排水設備工事が完成し、下記のとおり点検が終了したので十和田市下水道条例施行規程第11条の規定により報告します。 責任技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設の名称 |  | □公共( )処理区 □農集排( )地区 □簡易排水 □小規模( )地区 □小型浄化槽 |  |  |  |  |  |  | 工事期間 | 年 月 日から 年 月 日まで |  |
| 設置場所 |  | 住所 | 十和田市 |  |  |  |  |  | 使用者 | 住所 氏名 |  |
|  |  |  |  | 地番 |  | 番 |  |  |  |  |  |
|  |  | ビル・店舗・アパート名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 屋外排水設備 |  |  | 4 外構 |  |  |  | ◆洗濯排水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 汚水ます |  |  | 整地状況 | □良好 □不良(□手直し済) |  |  | 専用排水管 |  | □有 □無(排水先 ) |
| ◆公共ます |  |  | 舗装復旧状況 | □良好 □不良(□手直し済) |  |  | あるとき | 流水確認 | □良好 □不良(□手直し済) |
| 管接続部仕上げ状態 | □良好 □不良 |  | 後片づけ | □良好 □不良(□手直し済) |  |  |  | トラップ | □良好 □不良(□手直し済) |
| インバート | □有(完成写真提出) □無 |  | 屋内排水設備 |  |  |  | ◆その他の排水系統 |  |  |
| ますの取外し再設置 | □有(完成写真提出) |  | 5 トイレ系統 |  |  |  | 流水確認 |  | □良好 □不良(□手直し済) |
| ◆宅内私設汚水ます |  |  | ◆便器 |  |  |  | トラップ |  | □良好 □不良(□手直し済) |
| 管接続部仕上状態 | □良好 □不良(□手直し済) |  | 流水確認 |  | □良好 □不良(□手直し済) |  | 7 その他の確認 |  |  |
| ます接合目地仕上 | □良好 □不良(□手直し済) |  | 床排水 |  | □無 □ 有トラップ □良好 □不良(□手直し済) |  | ◆雨水系統の流入 |  | □無 □有(□1(流入遮断措置済) |
| ます出来形確認 | □深さ □水平 □天端の位置 |  | ◆手洗い器 |  | □無 □ 有トラップ(□内 □外) トラップ □良好 □不良(□手直し済) |  | ◆ディスポーザ |  | □無 □有 |
| 車両乗入部の処置 | □該当無 □有 □防護(□要 □不要) |  |  |  |  |  | あるとき | 規格 | □直接投入型(単体) |
|  |  |  | 6 雑排水系統 |  |  |  |  |  | □ディスポーザ排水処理システム |
| 2 排水管 |  |  | ◆流し台 |  |  |  |  |  | □性能基準(案)認証製品 |
| ◆管布設 |  |  | 流水確認 |  | □良好 □不良(□手直し済) |  | ◆下水道メーター |  | □無 □有 |
| 布設・埋戻し状況 | □良好 □不良(□手直し済) |  | トラップ |  | □内 □外 □良好 □不良(□手直し済) |  | あるとき | 種類 稼働状況 届出書類 | □井戸 □流入 □除外 □確認済 □未済 □提出済 □未済 |
| 勾配確認 | □良好 □不良(□手直し済) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延長確認 | □済 |  | 通気管 |  | □無 □有 □良好 □不良(□手直し済) |  |  |  |  |
| 最小土被り確認 | □宅地内(30cm以上) |  | ◆風呂場 |  | □ユニット □その他の浴槽(種類 ) |  | ◆除害施設 |  | □非該当 □該当 |
|  | □私道内(45cm以上) |  | 流水確認 |  | □良好 □不良(□手直し済) |  | 該当時 | 事前協議 届出書類 | □済 □未済 □提出済 □未済 |
| 小型浄化槽との接続 | □良好 □不良(□手直し済) |  | 浴槽トラップ |  | □良好 □不良(□手直し済) |  |  |  |  |
| 3 浄化槽からの接続替え |  |  | 床排水トラップ |  | □良好 □不良(□手直し済) |  | ◆特定事業場 |  | □非該当 □該当 |
| ◆既設管の使用 | □無 |  | ◆洗面台 |  |  |  | 該当時 | 事前協議 届出書類 | □済 □未済 □提出済 □未済 |
|  | □有□点検結果(□良好□不適合) |  | 流水確認 |  | □良好 □不良(□手直し済) |  |  |  |  |
|  | □不適合時説明(□済 □未済) |  | トラップ |  | □良好 □不良(□手直し済) |  |  |  |  |