## 自社確認
様式18
承認番号 | 第 － 号 | 給水装置工事自社確認検査報告書
同時申請 | 第 － 号
検査種別及び検査項目 |  |  | 確 認 検 査 の 内 容 | 自社
屋外の 検 査 | １．オフセット |  | ・正確に測定されている。
| ２．止水栓、 水道メーター、 逆止弁 |  | ・逆取付け・片寄りがなく、水平に設置されている。
・検針、取替に支障がない。
・止水栓の操作に支障がない。
| ３．埋設深さ |  | ・所定の深さが確保されている。
| ４．管延長・布設場所 |  | ・完成図面と整合する。
| ５．筐・ます類 |  | ・傾きがない。
| ６．探知ワイヤー |  | ・探知ワイヤーを付設している。
| ７．埋設標識シート |  | ・埋設標識シートを布設している。
配 管 |  |  | ・延長及び配管経路が完成図面と整合する。
・配水管に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接
連結されていない。
| １．配管 |  | ・給水管の口径及び経路構造等が適切である。
・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための
適切な措置がなされている。
・クロスコネクションになっていない。
| ２．管及び継手 |  | ・性能基準適合品を使用している。
給 水 | １．給水器具 |  | ・性能基準適合品を使用している。
| ２．接続 |  | ・適切な接合が行われている。
| ３．位置 |  | ・給水用具の位置が完成図面と整合する。
受水槽 | １．吐水空間の測定 |  | ・吐水口と越流面との位置関係が適切である。
メーター 出庫後の 確 認 | 機能検査 |  | ・通水後、各給水用具から放流し、水道メーターの
経由の確認及び、給水用具の吐水量、動作状態に
異常がない。
| 耐圧試験 |  | ・一定の水圧による耐圧試験で漏水等の異状がない。
| 水 質 の 確 認 |  | ・残留塩素を確認し、異状がない。
令和 年 月 日
十和田市長 様
指定給水装置
工事事業者名
主任技術者名
備考
Ｍ