令和７年７月８日

十和田市地域交流センター

カフェ運営事業者募集に係る質問について（回答）

　十和田市地域交流センター（愛称：とわふる）カフェ運営事業者募集要領に基づき提出のありました質問書に対し、以下のとおり回答します。

（質問は要旨をまとめたもので、原文とは限りません。）

①質問内容：使用できるガス栓の位置は。

回　　答：ガス栓はありません。水栓からお湯を出したい場合、都市ガス契約をすることが可能です。ただし、その費用は事業者負担となります。（要綱１ページ）

　　　　　また、調理等をする場合は、基本的に既設のIHコンロ対応の器具を用いてください。

②質問内容：コンセントの数と位置及びそれぞれの電圧は。

回　　答：別紙２－１（平面図・設備配置図）にコンセントの位置を追記し、コンセントの写真と電圧を記載した別紙２－３（コンセント写真）を新たに作成しました。