## 出来形
|  | 令 和 |  | 年 度
| 工事番号 |  |  |  |  | （公共）第 |  |  |  | 号
| 工事名 | [14 empty] | 工事
| 工期 |  |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
出来形管理図表
受注者
出来形総括表
会社名
現場代理人
工 種 |  |  | 種 別 |  |  |  | 単位 |  | 設計値 |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  | 検査値 |  | 摘要
施工延長 | [6 empty] | ｍ
管体延長 |  |  | ○○管φ200 |  |  |  | ｍ
マンホール 設置工 |  |  | 第０号マンホール |  |  |  | 箇所
|  |  | 第１号マンホール |  |  |  | 箇所
|  |  | 第２号マンホール |  |  |  | 箇所
|  |  | 副管φ150 |  |  |  | 箇所
取付管および ます工 |  |  | 支管及び取付管 布設工 |  |  |  | 箇所
|  |  | 第０号汚水桝 |  |  |  | 箇所
|  |  | 防護蓋 |  |  |  | 箇所
付帯工 |  |  | 下層路盤工 ＲＣ－40 t=30cm |  |  |  | ㎡
|  |  | 上層路盤工 Ｃ－20 t=10cm |  |  |  | ㎡
|  |  | 表層工 ⑤再生As t=5cm |  |  |  | ㎡
|  |  | 砕石復旧工 Ｃ－20 t=20cm |  |  |  | ㎡
| 管路施設工 | [5 empty] | マンホール間延長 |  |  |  |  | Ｌ 1 |  |  | 出来形測定結果表
[7 empty] | 管体延長 |  |  |  |  | Ｌ ２
現場代理人
管理基準値
[10 empty] | （-50㎜） | [7 empty] | （-50㎜）
測 点 |  |  |  | マンホール間延長 Ｌ １ | [7 empty] | 管 体 延 長 Ｌ ２
|  |  |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  | 検査値 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  | 検査値
計
| 管路施設工 | [6 empty] | 管頂高 | [6 empty] | 出来形測定結果表
現場代理人
[10 empty] | ※ 管廻り埋戻後の管頂高 | [8 empty] | 管理基準値
[10 empty] | ※ スパンの短い場合３点 | [7 empty] | （±3㎜）
マンホール番号 |  |  |  | 測 点 |  |  | 設 計 値 |  |  | 実 測 値 |  |  | 差 |  |  | 検査確認
| 管路施設工 | [6 empty] | 管底高 | [6 empty] | 出来形測定結果表
現場代理人
管理基準値
（±50㎜）
測 点 |  |  |  | 上流管底高 Ａ １ | [7 empty] | 下流管底高 Ａ ２
|  |  |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  | 検査値 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  | 検査値
| マンホール設置工 | [5 empty] | マンホール天端高 |  |  |  |  | Ｂ １ |  |  | 出来形測定結果表
[7 empty] | マンホール 深 |  |  |  |  | Ｈ
現場代理人
管理基準値
[10 empty] | （±50㎜） | [7 empty] | （±50㎜）
測 点 |  |  |  | マンホール天端高 Ｂ １ | [7 empty] | マンホール深 Ｈ
|  |  |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  | 検査値 |  | 設計値 |  | 実測値 |  | 差 |  | 検査値
| マンホール設置工 | [6 empty] | 基礎工 | [6 empty] | 出来形測定結果表
現場代理人
管理基準値
[10 empty] | （-50㎜） | [7 empty] | （-30㎜）
測 点 |  |  |  | 基礎砕石幅 Ｂ | [7 empty] | 基礎砕石厚 ｔ
|  |  |  | 設計値 |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  | 設計値 |  |  | 実測値 |  |  | 差
| 汚水桝設置工 | [6 empty] | 基礎工 | [6 empty] | 出来形測定結果表
現場代理人
管理基準値
[10 empty] | （-50㎜） | [7 empty] | （-30㎜）
測 点 |  |  |  | 基礎砕石幅 Ｂ | [7 empty] | 基礎砕石厚 ｔ
|  |  |  | 設計値 |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  | 設計値 |  |  | 実測値 |  |  | 差
| 付帯工 | [6 empty] | 下層路盤工 | [6 empty] | 出来形測定結果表
現場代理人
管理基準値
[10 empty] | （-50㎜） | [7 empty] | （-45㎜）
測 点 |  |  |  | 基礎砕石幅 Ｂ | [7 empty] | 基礎砕石厚 ｔ
|  |  |  | 設計値 |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  | 設計値 |  |  | 実測値 |  |  | 差
| 付帯工 | [6 empty] | 上層路盤工 | [6 empty] | 出来形測定結果表
現場代理人
管理基準値
[10 empty] | （-50㎜） | [7 empty] | （-45㎜）
測 点 |  |  |  | 基礎砕石幅 Ｂ | [7 empty] | 基礎砕石厚 ｔ
|  |  |  | 設計値 |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  | 設計値 |  |  | 実測値 |  |  | 差
| 付帯工 |  |  |  |  | コア採取によるアスファルト舗装 | [8 empty] | 出来形測定結果表
現場代理人
備考に記入
Ｘ
管理基準値
（-7㎜）
測 点 |  |  |  | 工 種 |  |  |  | 実測値 |  |  |  | 平均値 |  |  | 設計値 |  |  | 備考 Ｘ
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
出来形測定結果表
現場代理人
管理基準値
測 点
|  |  |  | 設計値 |  |  | 実測値 |  |  | 差 |  | 設計値 |  |  | 実測値 |  |  | 差
納入数量集計表
現場代理人
使 用 材 料 名 |  |  |  |  | 最 初 納 入 月 日 |  |  |  | 最 終 納 入 月 日 |  |  |  | 数 量 |  | 生 産 (納 品) 者 名
○○集計表
現場代理人
生産者名
回数 |  |  |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 納入数量
荷卸場所
記事